| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ | ПРЕДЛОЖЕНИЯ по обеспечению пожарной безопасности жилья Очищать чердаки, подвалы, территорию двора и противопожарные разрывы между строениями от сгораемого мусора. Не предпринимать строительство хоз. построек без согласования с администрацией района. Не осуществлять разведение костров, сжигание мусора и отходов на территории и вблизи строений. Привести в порядок электрическую сеть хоз. построек и дома согласно требованиям по электроэнергетике. Применять электронагревательные приборы только заводского производства, установить калиброванные плавкие вставки или автоматы защиты от перегрузки и короткого замыкания. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50х70 см, не устанавливать на нем топливо, другие горючие вещества и материалы. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать надзор малолетним детям и не допускать перекал печи. На чердаках дымовые трубы оштукатурить и побелить, чердак и подвал закрыть на замок. Не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. Очищать дымовую трубу от сажи. Не использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. Горизонтальные и вертикальные разделки дымоходов выполнить не менее 38 см от внутренней поверхности дымохода до сгораемых конструкций. Не хранить ЛВЖ, ГЖ в тамбурах, на чердаках, в подвалах, гаражах, в сараях с деревянными конструкциями. Жилые дома, квартиру, встроенные автостоянки оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями и огнетушителями. Извещатели установить на потолке. Предусмотреть отдельный кран на сети водопровода для присоединения шланга (рукава) в качестве устройства внутриквартирного пожаротушения. Иметь шланг длиной не менее 15 м диаметром 19 мм, оборудованный распылителем. На летний период иметь запас воды в емкостях не менее 200 литров и один из видов пожарного инвентаря. 17. Грубые корма складировать на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов и других построек, не менее 15 метров от ЛЭП, не менее 20 метров от дороги. |  |
| --- | --- | --- |

| ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО: | РАСПИСКА в получении памятки по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом доме №__________ «____»______________20____г. Мною_____________________________ (фамилия, имя, отчество) ___________________________________ вручена памятка по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом доме гражданину ___________________________________ (фамилия, имя, отчество) ___________________________________ проживающему по адресу: ___________________________________ ______________________ дом № _____ кв. № ____ ___________________________________ подпись домовладельца « ____ » ___________________ 20 ___ г. Сотрудник (работник), вручивший памятку ___________________________________ (подпись) |
| --- | --- |
| 1. Выполнить все предложенные мероприятия (см. на обороте). 2. Неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, требовать их соблюдения от других: - содержать в чистоте территорию дома; - иметь у дома лестницу, а в летнее время и бочку с водой; - в зимнее время очищать расположенные вблизи дома подъездные пути; - для соблюдения противопожарных разрывов при строительстве сараев и других надворных построек за консультацией обращаться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы; - в любое время года обеспечить содержание свободного подъезда к дому; - при сообщении о пожаре в населенном пункте принять участие в тушении с имеющимся инвентарем; - для жилых домов на правах личной собственности разрешается хранение горючих жидкостей не более 20 л в небьющейся таре в сарае или автогараже, выполненных из несгораемых конструктивных элементов; - не допускать хранения на чердаках дома каких-либо сгораемых материалов; - следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки элект-ропроводов. Не применяйте некалиброванные плавкие вставки («жучки»), пользуйтесь только калиброванными; | - не разводить костры на расстоянии менее 50 метров от строений, золу и угли выносить только затушенными в безопасное место; - небрежное обращение с огнём (курение, применение спичек, разведение костров, применение открытого огня) квалифицируется как преступление и, если уничтожено государственное имущество или уничтожено имущество граждан, на основании Уголовного кодекса РФ виновные несут уголовную ответственность; - соблюдайте все меры осторожности при эксплуатации бытовых газовых приборов и электроприборов; - не оставляйте в жилых помещениях детей, престарелых и больных людей без присмотра с включёнными в электросеть телевизорами, электроприборами, зажжёнными газовыми плитами и колонками, примусами и керогазами; - не отогревайте открытым огнём замёрзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем, отогревайте их горячей водой или песком; - в чердачных и подвальных помещениях многоэтажных жилых домов, в кладовых, хозяйственных сараях и автогаражах жильцов не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрофонарями; - помните, что длительное нажатие на кнопку электрического звонка жилой квартиры может привести к пожару; - строго соблюдайте инструкции по эксплуатации газифицированных печей; |  |
| ЗАПРЕЩЕНО: |  |
| - курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и других местах хранения горючих материалов; - оставлять без надзора находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и электронагревательные приборы; - пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок; | - оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах; - оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать топку или контроль за печью детям или взрослым, находящимся в беспомощном состоянии; - топить печь в сильный ветер и с открытыми дверками, применять для растопки бензин и солярку; - сушить дрова, одежду и другие сгораемые предметы на поверхности печи, укладывать рядом с печью дрова, устанавливать мебель. |  |
| Примите меры для устранения нарушений правил пожарной безопасности в вашем доме! |  |
| ПРИ ПОЖАРЕ |  |
| немедленно сообщить в пожарную дружину или пожарную часть по телефону 01или 101 с мобильных вывести людей из здания, если это не опасно, приступить к тушению пожара подручными средствами (вода, огнетушитель и т. д.), - если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно закрыв за собой дверь, | воздержаться от открытия окон и дверей, и разбивания стекол до прибытия пожарной помощи, - прибывшим подразделениям пожарной охраны сообщить об оставшихся в здании людях, опасных веществах (горючие жидкости, баллоны с газом и т.д.). |  |