АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЛАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2014 № 11-п

с. Платовка

Об утверждении программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Платовский сельсовет                                                                      Новосергиевского района Оренбургской области

на 2014 – 2020 годы

На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет  Новосергиевского района Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление  вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации:                                    А.М. Игнатов

Разослано: администрации Новосергиевского района, МУП «Новосергиевское ЖКХ», орготделу, прокурору.

|  | Приложение к постановлению главы администрации от 25.02.2014 г. № 11-п |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Платовский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области на 2014 – 2020 годы

Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проект Генерального плана муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области". |
| Государственные заказчики Программы | Администрация муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Основной разработчик Программы | Администрация муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, МУП «Новосергиевское жилищно-коммунальное хозяйство» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, подрядные организации |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение развития жилищного строительства в муниципальном образовании; строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры в районе; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов; повышение эффективности использования коммунальных ресурсов; повышение эффективности систем коммунальной инфраструктуры; улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан; энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунального хозяйства. |
| Срок реализации | 2014 - 2020 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области за счет всех источников финансирования составит в период 2014-2020 гг. 10,400 млн. руб. Реализация программных мероприятий предлагается за счет: - собственных средств предприятий; - бюджетных источников; - кредитных ресурсов; Объемы финансирования комплексной программы за счет средств районного и местного бюджетов ежегодно будут уточняться исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки; модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды; энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется бухгалтерией администрации сельсовета. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств |

1.  Введение

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы (далее - Программа) разработана на основе проекта Генерального плана муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Программа является важнейшим инструментом реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и положений Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".

В соответствии с действующим законодательством программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельсовета служит основанием для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного жилищного строительства, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, современной системы ценообразования, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Программа в перспективе направлена на решение следующих основных задач:

- создание условий для развития жилищного строительства в районе, осуществления комплексного освоения земельных участков;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития территории, создание благоприятных условий для проживания граждан;

- энергосбережение и создание эффективной системы тарифного регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

К системам коммунальной инфраструктуры сельсовета относятся объекты и сети в области тепло-, водоснабжения, водоотведения и объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Основными задачами комплексного развития систем коммунального комплекса является обеспечение подключения объектов нового строительства к эксплуатируемым системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, повышение надежности работы и эксплуатационной безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Важной задачей администрации сельсовета является определение баланса между стоимостью, качеством и объемами предоставляемых услуг.

2.1. Теплоснабжение

На территории муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области весь частный сектор жилых помещений и объекты бюджетной сферы получают тепловую энергию посредством индивидуального отопления.

2.2. Водоснабжение

Общее количество водозаборных скважин по муниципальному образованию Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области 7 шт., из них не отвечает санитарным нормам, по отсутствию зон санитарной охраны – 3 скважины (42,5 %). Общее количество водоразборных колонок по селу насчитывается около 27 ед. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 21 км.

Централизованным водоснабжением пользуются 1504 человека, что составляет 95 % всего населения села. Действующие водопроводные сооружения в большинстве устарели, эксплуатируются по 20-25 лет, а некоторые и по 40 лет без капитального ремонта. В связи с чем требуется капитальный ремонт существующих и действующих водопроводных сетей.

Основным поставщиком водоснабжения порядка 95% для потребителей муниципального образования Платовский сельсовет является МУП «Новосергиевское ЖКХ». Источники водоснабжения расположены в бассейнах р. Самарка.

Суммарная производительность водозаборов – 3,60 тыс. м3/сут.

Протяженность водопроводных сетей, находящихся на техническом обслуживании и в эксплуатации МУП «Новосергиевское ЖКХ», составляет 21 км.

Износ водопроводных сетей - 60%.

Тарифы на холодную воду (руб./м3) с 2010 по 2014 годы

| Год | Для потребителей, использующих воду для хозяйственно-питьевых нужд |
| --- | --- |
| 2010 (без НДС) | 12,11 |
| 2011 (без НДС) | 13,78 |
| 2012 (без НДС) 2013 (без НДС) 2014 (без НДС) | 14,40 19,14 19,14 |

2.3. Водоотведение

В настоящее время в муниципальном образовании Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области эксплуатируется централизованная система водоотведения, для очистки стоков канализации имеются поля фильтрации 0,5 га., и  местные подворные уборные, либо накопительные водонепроницаемые выгребные ямы.

Протяженность канализационных сетей, находящихся на техническом обслуживании МУП «Новосергиевское ЖКХ», составляет 2 км. Износ сетей достигает 68%.

Сброс стоков производится в объёме 17 м3/сут.

Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками.

Объем промышленных стоков составляет не более 5% от общего объема водоотведения.

Тариф на водоотведение за 2010-2014 годы

| Год | Для потребителей, использующих воду для хозяйственно-питьевых нужд, руб./м3 |
| --- | --- |
| 2010 без НДС | 12,22 |
| 2011 без НДС | 13,98 |
| 2012 (без НДС) 2013 (без НДС) 2014 (без НДС) | 14,82 14,82 16,14 |

3. Прогнозные показатели социально-экономического развития

3.1. Демографическое развитие муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области

Составной частью социальной политики в муниципальном образовании Платовский сельсовет является демографическая политика, которая представляет собой систему принципов, оценок и мер социально-экономического, правового и профилактического характера, направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании, в т.ч.  на сохранение и укрепление семьи, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, регулирование внутренней и внешней миграции.

Численность постоянного населения в муниципальном образовании Платовский сельсовет в 2013 году составила – 1504 чел. или 98,64% к уровню 2012 года. По статистическим данным численность населения на конец 2014 года - 1625 чел.

Коэффициент рождаемости составил 11,19, что выше предыдущего года; коэффициент смертности – 11,19, т.е. убыли населения не наблюдается.

Коэффициент естественного прироста -0. По оценке 2013 г. коэффициент рождаемости достигнет уровня 12,5, коэффициент смертности – 12,08. В последующие 2014-2020 гг. ожидается превышение числа родившихся над умершими.

Численность трудовых ресурсов в 2013 г. осталась неизменной. В последний год отмечается рост рождаемости детей, что дает возможность прогнозировать сохранение численности трудовых ресурсов. В расчете учитывается миграция населения, которая в 2013 г. составила  - 43 человека.

Численность занятых в экономике составила в 2013 году 0,6 тыс.чел. , в 2014-2015 гг. изменений не прогнозируется.

Официальный уровень безработицы в 2013 году составил 0,91%, что ниже уровня 2012 года на 0,04%, Затем прогнозируется снижение.

2.2. Доходы населения

За счет проводимой социальной и экономической политики в муниципальном образовании сложилась тенденция повышения уровня жизни населения, и даже финансового кризиса незначительно повлияли на доходы населения. Так в  2014 году ожидается рост доходов населения на 6,8%, в том числе – доходы от предпринимательской деятельности возрастут на 7,0%, оплата труда увеличится на 10,0%, но в связи с более быстрыми темпами роста инфляции, в реальном выражении оплата труда возрастет только на 5%.

По оценке, статьи расходов баланса на 2014 - 2020 годы также будут увеличиваться за счет постоянного спроса на все виды товаров, работ и услуг, жилье и др. и насыщенности потребительского рынка товарами повседневного спроса и долгосрочного использования.

2.3. Развитие жилого фонда и, строительство бюджетных учреждений и нежилых зданий

В муниципальном образовании Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области ежегодно ведется строительство индивидуальных домов. Ввод жилья в эксплуатацию составляет до 300 кв. м. в год или 1-2 домов.

Перспективы развития жилищного строительства определены на основании Схемы территориального планирования села, Генерального плана сельсовета, с учетом программ сноса жилья и программ капитального ремонта. Потребности в инженерно и дорожной инфраструктуре нет.

Систему дошкольного образования в муниципальном образовании Платовский сельсовет представляет 1 образовательное учреждение. Увеличивается численность  воспитанников, получающих дошкольное образование, по состоянию на 2014 год - 80 чел.  Отмечается рост очередности на устройство детей в дошкольные учреждения. Очередность на сегодняшний день – 23 человек.

В настоящее время имеется потребность в дополнительных местах в дошкольные образовательные учреждения.

Общеобразовательных школ в муниципальном образовании Платовский сельсовет по состоянию на 2014 г. - 2, в них учащихся 203 чел.

4. Существующие ключевые проблемы в тепло-, водоснабжении, водоотведении

4.1. Водоснабжение

В ходе развития населенного пункта некоторые водозаборы оказались расположенными в непосредственной близости от жилой инфраструктуры, что в свою очередь негативно влияет на качество воды подрусловых горизонтов.

Существующие мощности на данный момент полностью задействованы и не могут удовлетворить потребности новых микрорайонов по обеспечению гарантированным водоснабжением существующих потребителей и объекты нового строительства. Водопроводы находятся в эксплуатации с 1976 г., насосные станции не обеспечивает подачу требуемых возрастающих объемов воды.

Существующие скважины водозаборов находятся в эксплуатации более 35 лет, в результате основные конструкции сооружений и оборудования имеют высокую степень износа. Планируется дополнительное строительство двух скважин и капитальный ремонт сетей.

В настоящее время вода Уральского подруслового водозабора имеет сезонное превышение действующих норм ПДК и по ряду показателей не соответствует гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода...", падение уровня реки  привело к снижению общего дебета водозаборных скважин, что в свою очередь приводит к снижению общей производительности и снижению качества подаваемой потребителям воды.

С учетом вышеизложенного, одним из основных направлений развития системы водоснабжения является капитальный ремонт скважин, и капитальный ремонт водопровода, водоводов.

С целью стабилизации системы водоснабжения предусматривается комплекс мероприятий по реконструкции водопроводных сетей муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, эксплуатирующихся на протяжении более 35 - 40 лет и имеющих высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности, дестабилизации водоснабжения и возможному вторичному загрязнению воды по причине изношенности трубопроводов.

Существующее оборудование автоматизации системы водоснабжения имеет более 60 % износа.

Водоснабжение сельских водозаборов не в полном объеме соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода_". Отсутствие качественного питьевого источника водоснабжения не позволяет решить вопрос определения и выдачи условий подключения к инженерным коммуникациям на земельных участках, отведенных под перспективное индивидуальное жилищное строительство.

Для решения сложившейся ситуации необходимы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений, с целью обеспечения нормативного режима эксплуатации водоносных горизонтов;

- поиск и разведка новых источников водоснабжения, с целью обеспечения резерва существующим запасам подземных вод и обеспечения (перспектива) требуемыми объемами водоснабжения строящихся микрорайонов;

- перераспределение имеющихся мощностей по водоснабжению в сторону проектируемых и строящихся микрорайонов;

- оптимизация затрат по эксплуатации комплекса сооружений водоснабжения путем поэтапного внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и энергосберегающих технологий и оборудования.

4.2. Водоотведение

Канализационные сети муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области находятся в эксплуатации более 40 лет и имеют высокую степень износа, что ведет к увеличению аварийности и дестабилизации работы системы водоотведения.

С целью доведения качества сточных вод по всему перечню нормируемых показателей (биогенные показатели; металлы - железо, медь, цинк) до нормативных требований и достижения регламентируемого условиями водопользования нормативного сброса, требуется  реконструкция очистных сооружений в целом.

В соответствии с планом природоохранных мероприятий необходимо изыскать средства и осуществить разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений муниципального образования, получить положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по строительству сооружений биологической очистки сточных вод.

Строительство очистных сооружений канализации позволит:

- повысить надежность и эффективность работы сооружений биологической очистки и очистных сооружений в целом, довести качество сточных вод на по биогенным показателям, нефтепродуктам и металлам до нормативных требований для сброса в водные объекты;

- достичь утвержденные природоохранными органами предельно-допустимые сбросы загрязняющих веществ;

- снизить нагрузку на иловые площадки и сократить их влияние на состояние почв и качество подземных вод, решить вопрос утилизации осадков сточных вод, предотвратить возможные при перекачке по илопроводу аварийные ситуации и загрязнение водного объекта и окружающей природной среды отходами производства.

Таким образом, основной целью проведения комплекса работ по реконструкции очистных сооружений канализации является оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности на территории муниципального образования Платовский сельсовет.

Необходимо:

-  реконструировать очистные сооружения канализации;

5. Программные мероприятия строительства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области   2014 - 2020 гг.

В рамках реализации программы планируется осуществить следующий перечень мероприятий:

По направлению «Водоснабжение, водоотведение»:

| Наименование мероприятия, параметры | Значение |
| --- | --- |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Платовка |
| Цель проекта | Повышение надежности в системе водоснабжения, сокращение количества аварий на сетях водоснабжения с. Платовка |
| Технические параметры | Реконструкция водопроводных сетей 2000,0 м. |
| Затраты | 2400,0 тыс. рублей |
| Срок реализации | 2014 и последующие годы |

6. Совокупные затраты на реализацию программных мероприятий

на 2014 - 2020 гг.

Бюджетное финансирование проектов программы предусмотрено в соответствии со следующими целевыми программами:

- «Обеспечение населения муниципального образования Платовский сельсовет питьевой водой на 2014-2016 годы» (утверждена постановлением администрации района № 89-п от 27.02.2010 г.);

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании  Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области» на 2014-2017 годы (утверждена постановлением администрации района № 1033-п от 12.12.2011 г.);

- «Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ №1050 от 17.12.2010)

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации Программы и уточняется ежегодно. В ходе реализации Программы мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов с учетом утверждаемых инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разрабатываемых проектно-сметных документаций застраиваемых микрорайонов, а также с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Таблица  6.1. Объем бюджетного финансирования, который может быть предоставлен за счет средств бюджетов всех уровней.

| № п/п | Наименование объекта | Бюджетное финансирование по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2020 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей в с. Платовка | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по годам | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. Оценка риска

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2014 – 2020 годы содержит потенциальные риски. При реализации данной Программы возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение индикаторов программы. Данный риск является ключевым риском при реализации всей Программы и включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах

- неточность прогнозирования стоимости или объема Программы.

.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды будут возможны вследствие реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов по разделам:

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в МО;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства в селе и создание благоприятной среды обитания в муниципальном образовании Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

11. Управление реализацией Программы и контроль за ее выполнением

Администрация муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области  обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса района, проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области  координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования Платовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- протяженность водопроводных, канализационных сетей.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.